# 山东省科学技术进步奖提名公示

一、项目名称

骨科钛合金植入及内固定器械关键技术与临床应用

二、提名者及提名意见

提名者：泰安市科学技术局

项目针对传统骨科钛合金内固定与植入体规格标准化、个体化适配性差、力学匹配度低、术后并发症高发、功能性不足等行业技术瓶颈，创新结构优化设计、多材料增材制造、复合功能表面改性核心技术，突破传统制备工艺与产品性能局限，构建了个体化、仿生型、功能化骨科钛合金内固定及植入体全套关键技术体系。完成创新如下：

开发了基于骨生物力学的个体化内固定结构设计方法，研发形成加压接骨板、防退空心钉、多类型椎弓根螺钉及骨软组织一体化固定装置全系列产品；发明了多材料分层可控SLM成型工艺与梯度仿生植入体制备技术，解决了传统钛合金植入体与骨骼弹性模量不匹配、应力遮挡效应显著、骨萎缩、骨整合不良、远期稳定性差等关键难题；创立了阳极氧化、碘载抗菌纳米管表面改性技术，实现植入体耐磨耐蚀、长效抗菌多重性能协同提升，显著降低临床手术并发症风险，优化骨修复整体效果。

本项目围绕关键技术形成了具有完整自主知识产权的骨科植入器械技术产品体系，有力推动我国骨科植入器械领域的自主创新升级、国产化替代与规模化临床应用。项目关键技术填补了国内行业技术空白，并应用于山东大学齐鲁医院等1500多家医院，用户使用效果良好，经济、社会效益显著。

三、提名等级

山东省科学技术进步奖二等奖

四、项目简介

骨科钛合金植入体及内固定器械是骨折复位、脊柱矫形、关节置换及骨软组织创伤修复的核心医用装备。传统钛合金植入体为标准化批量成型，无法匹配患者个体化骨骼特征，易出现贴合不良、应力集中，引发植入体松动、组织损伤等问题；同时其弹性模量与人体骨骼差异大，易产生应力遮挡效应，造成骨萎缩；且常规产品难以兼顾耐磨耐蚀、长效抗菌与骨整合性能，术后感染问题频发。本项目通过创新结构优化设计、多材料增材制造、复合功能表面改性核心技术，构建了个性化、精准化、功能化骨科钛合金植入及内固定装备关键技术体系。主要创新成果如下：

1、基于骨生物力学原理创新结构设计，研发贯通式全螺纹同步加压接骨板、多构型自锁椎弓根螺钉等全场景内固定系列装置；创新胸腰椎前路、后路微创、常规钉棒及骶骨专用固定结构，覆盖脊柱全节段多术式治疗；首创骨软组织一体化固定装置，一站式完成骨折固定与韧带修复。系列内固定结构简化手术流程、分散植入体应力、降低应力遮挡效应，显著提升固定稳定性与手术安全性，减少术后并发症。

2、自主研发多材料SLM成型装备及工艺，实现钛合金、记忆合金等材料逐层精准成型，解决传统工艺无法制备梯度仿生结构的难题；开发3D打印多材料耐磨髋关节、4D打印体温响应镍钛脊柱植入体工艺，依托患者 CT 数据设计 TPMS 仿生多孔结构，实现消除应力遮挡、力学性能匹配、自适应变形等多重功能。

3、创新阳极氧化工艺，通过基体晶粒纳米化形成高附着力、高耐磨TiO₂纳米管涂层；创新负压载碘实现长效抑菌，沟槽储药结构可控释药，实现抗菌成分长效缓释，高效抑制致病菌、阻断生物膜形成，同步实现植入体耐磨耐蚀、长效抗菌等多重功能。

本项目围绕关键技术，授权发明专利22项，形成了具有完整自主知识产权的骨科植入器械技术产品体系。项目关键技术填补了国内行业技术空白，并应用于山东大学齐鲁医院、四川大学华西医院、中南大学湘雅医院等1500多家医院。有力推动我国骨科植入器械领域的自主创新升级、国产化替代与高端升级，具备显著的临床价值与经济社会效益。

五、主要知识产权和标准规范等目录

| 序号 | 知识产权（标准）类别 | 知识产权（标准）具体名称 | 国家 （地区） | 授权（标准发布）日期 | 证书编号（标准批准发布部门） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 医用钛材的制备方法 | 中国 | 2020.09.08 | 3980579 |
| 2 | 发明专利 | 一种可动人工椎体 | 中国 | 2024.07.23 | 7216873 |
| 3 | 发明专利 | 一种骨科医疗器械加工用消毒清洁装置 | 中国 | 2025.04.21 | 7926290 |
| 4 | 发明专利 | 一种双镀膜双动髋关节系统 | 中国 | 2024.03.19 | 6807337 |
| 5 | 发明专利 | 一种3D打印双动高耐磨全髋关节系统 | 中国 | 2024.08.20 | 7299599 |
| 6 | 发明专利 | 螺纹非连续可拆卸膨胀骨钉 | 中国 | 2022.02.18 | 1782982 |
| 7 | 发明专利 | 一种螺旋加压锁定同步接骨板及其使用方法 | 中国 | 2018.01.09 | 2771755 |
| 8 | 发明专利 | 接骨板 | 中国 | 2023.11.24 | 6512106 |
| 9 | 国家标准 | 儿童青少年脊柱侧弯矫形器的配置（国标）GB_T 43417-2023 | 中国 | 2023.11.27 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 |
| 10 | 论文 | A precision polishing method for 3D-printed complex internal flow channel components with composite magnetic field control | 中国 | 2025.11.15 | Journal of Manufacturing Processes |

六、主要完成人、主要完成单位情况

| 主要完成人情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排名 | 姓名 | 工作单位 | 完成单位 |
| 1 | 王高琦 | 济南大学 | 济南大学 |
| 2 | 王 郡 | 山东康盛医疗器械股份有限公司 | 山东康盛医疗器械股份有限公司 |
| 3 | 崔树林 | 山东康盛医疗器械股份有限公司 | 山东康盛医疗器械股份有限公司 |
| 4 | 常正奇 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六〇医院 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六〇医院 |
| 5 | 宋少堂 | 北京中安泰华科技有限公司 | 北京中安泰华科技有限公司 |
| 6 | 刘文涛 | 济南大学 | 济南大学 |
| 7 | 史进宇 | 山东康盛医疗器械股份有限公司 | 山东康盛医疗器械股份有限公司 |
| 8 | 马 燕 | 山东康盛医疗器械股份有限公司 | 山东康盛医疗器械股份有限公司 |
| 9 | 黄河清 | 山东康盛医疗器械股份有限公司 | 山东康盛医疗器械股份有限公司 |
| 10 | 房继成 | 山东康盛医疗器械股份有限公司 | 山东康盛医疗器械股份有限公司 |
| 主要完成单位 |  |  |  |
| 排名 | 单位名称 |  |  |
| 1 | 山东康盛医疗器械股份有限公司 |  |  |
| 2 | 济南大学 |  |  |
| 3 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六〇医院 |  |  |
| 4 | 北京中安泰华科技有限公司 |  |  |